| Sl No. | Parameter Name | Byte No. | Data Type | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Don’t Care (2 Bytes) | 0 & 1 | Xxxx |  |
|  | Time : Hour | 02 | BCD |  |
|  | Time : Min | 03 |  |  |
|  | Time : Sec | 04 |  |  |
|  | Time : mSec | 05 |  |  |
|  | Lock Status | 06 | 0x03 |  |
|  | Don’t Care | 07 | XX |  |
|  | Parameter List Size | 08 & 09 | 0x 84 |  |
|  | Para 1 | Byte -10 | unsigned char | 100 |
|  | Para 2 | Byte 11 to 14 | Float | 456.789001 |
|  | Para 3 | Byte 15 to 18 | Float | 400.182007 |
|  | Para 4 | Byte 19 to 22 | Float | 378.152008 |
|  | Para 5 | Byte 23 to 26 | Float | 434.197998 |
|  | Para 6 | Byte 27 to 30 | Float | 300.12 |
|  | Para 7 | Byte 31 to 34 | Float | 450.94 |
|  | Para 8 | Byte 35 to 38 | Float | 200.19 |
|  | Para 9 | Byte 39 to 42 | Float | 449.34 |
|  | Para 10 | Byte 43 to 46 | Float | 129.49 |
|  | Para 11 | Byte 47 to 50 | Float | 243.55 |
|  | Para 12 | Byte 51 to 54 | Float | 6374.9685 |
|  | Para 13 | Byte 45 to 58 | Float | 17903.9013 |
|  | Para 14 | Byte 59 to 62 | Float | 24797.3196 |
|  | Para 15 | Byte 63 to 66 | Float | 114.50 |
|  | Para 16 | Byte 67 to 70 | Float | 3.93 |
|  | Para 17 | Byte 71 to 74 | Float | 3.88 |
|  | Para 18 | Byte 75 to 78 | Float | 39.48 |
|  | Para 19 | Byte 79 to 82 | Float | 39.05 |
|  | Para 20 | Byte 83 to 86 | Float | 162.96 |
|  | Para 21 | Byte 87 to 90 | Float | 15.77 |
|  | Para 22 | Byte 91 | Unsigned char | 108 |
|  | Para 23 | Byte 92 to 85 | Float | 381.31 |
|  | Para 24 | Byte 96 to 99 | Float | 156.10 |
|  | Para 25 | Byte 100 to 103 | Float | 264.26 |
|  | Para 26 | Byte 104 to 107 | Float | 625.21 |
|  | Para 27 | Byte 108 to 111 | Float | 512.92 |
|  | Para 28 | Byte 112 to 115 | Float | 301.29 |
|  | Para 29 | Byte 116 to 119 | Float | 457.00 |
|  | Para 30 | Byte 120 to 123 | Float | 945 |
|  | Para 31 | Byte 124 | Unsigned char | 109 |
|  | Para 32 | Byte 125 | Unsigned char | 110 |
|  | Para 33 | Byte 126 | Unsigned char | 111 |
|  | Para 34 | Byte 127 | Unsigned char | 112 |
|  | Para 35 | Byte 128 | Unsigned char | 113 |
|  | Para 36 | Byte 129 | Unsigned char | 114 |
|  | Para 37 | Byte 130 | Unsigned char | 115 |
|  | Para 38 | Byte 131 | Unsigned char | 116 |
|  | Para 39 | Byte 132 | Unsigned char | 117 |
|  | Para 40 | Byte 133 | Unsigned char | 118 |
|  | Para 41 | Byte 134 | Unsigned char | 119 |
|  | Para 42 | Byte 135 | Unsigned char | 120 |
|  | Para 43 | Byte 136 | Unsigned char | 121 |
|  | Para 44 | Byte 137 | Unsigned char | 122 |
|  | Para 45 | Byte 138 to 141 | Float | 36.94 |
|  | Don’t Care | Byte 142 | - | - |